Сравнительная таблица автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ)

| № п/п | Параметры | Виды АСКУЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Энергомера | Меркурий-Энергоучёт | Микрон, АО «ННПО имени М.В.Фрунзе» | Нева, «Тайпит-ИП» | Smart IMS, ООО «Матрица» | РиМ, ЗАО "Радио и Микроэллектроника" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Типы счётчиков | ЦЭ6850М, СЕ304 | Меркурий 230, Меркурий 234 | ПСЧ-4ТМ.05МН, | Нева МТ314 1.0 AR E4SR | NP-73E | РиМ 614.01, РиМ 489.02 (08, 18) |
| 2 | Необходимость отдельного корпуса | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 3 | Возможность передачи данных по существующим проводам (PLC) | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 4 | Возможность передачи данных по радиоканалу (RF) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 5 | Доступ потребителя к прибору учёта | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Не имеется |
| 6 | Необходимость докупать дополнительное оборудование для сбора данных | Необходимо | Необходимо | Необходимо | Необходимо | Необходимо | Нет необходимости |
| 7 | Стоимость дополнительного оборудования для установки на одну ТП | Более 100 000 руб. | Более 100 000 руб. | ? | ? | 80 000 руб. | Затраты не требуются |
| 8 | Температура работы | -400С – +600С | -400С – +600С | -400С – +600С | -400С – +600С | -400С – +600С | -400С – +600С |
| 9 | Необходимость дополнительного оборудования для контроля максимальной мощности | Необходимо | Необходимо | Необходимо | Необходимо | Необходимо | Нет необходимости, оборудование встроено в корпус счётчика |
| 10 | Стоимость монтажа одной точки | Более 3 000 руб. | Более 3 000 руб. | Более 3 000 руб. | Более 3 000 руб. | Более 3 000 руб. | Монтаж возможен своими силами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Время монтажа | Более 2-х часов | Более 2-х часов | Более 2-х часов | Более 2-х часов | Более 2-х часов | 15 минут |
| 12 | Необходимость приобретения и настройки программного обеспечения для сбора данных | Необходимо | Нет необходимости | Необходимо | Необходимо | Необходимо | Нет необходимости |
| 13 | Возможность дистанционного включения нагрузки потребителем при снижении им максимальной мощности | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Имеется, данную опцию можно отключить |
| 14 | Количество контактных соединений, требующих периодического технического обслуживания | Более 20-ти | Более 20-ти | Более 20-ти | Более 20-ти | Более 20-ти | 7 (РиМ 489) 0 (РиМ 614) |
| 15 | Интервал между поверками | 8 лет | 16 лет | 12 лет | 12 лет | 10 лет | 16 лет |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации | 4 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 4 года | 5 лет |
| 17 | Средний срок службы | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 20 лет | 30 лет |
| 18 | Стоимость комплекта оборудования для одной точки учёта | 21 000 руб. | 28 000 руб. | 22 000 руб. | 18 200 руб. | 25 000 руб. | 23 000 руб. |